七氟丙烷灭火装置报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜式气体灭火装置 | GQQ40/2.5-HL/40 | 套 | 4 |  |  |
| 2 | 七氟丙烷灭火药剂 | HFC-227ea | Kg | 160 |  |  |
| 3 | 泄压口 | （300×300）0.19－J | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 气体灭火控制主机1 | GST-QKP01H | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 气体灭火控制主机2 | GST-QKP02H | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 气体灭火联网主机 | JB-QB-GST200H-S | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 气体释放警报器 | GST-LD-8317H | 台 | 4 |  |  |
| 8 | 启停按钮(编码型） | GST-LD-8318 | 个 | 4 |  |  |
| 9 | 火灾声光警报器（编码型） | GST-HX-320B | 只 | 4 |  |  |
| 10 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-G7T | 套 | 4 |  |  |
| 11 | 点型感温火灾探测器 | JTY-ZCD-G5H | 套 | 8 |  |  |
| 12 | 辅材、安装调试费 | / | 区 | 4 |  |  |
| 13 | 联网线 | / | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：                 联系电话：