武环管〔2020〕108号

市生态环境局关于武汉创盛环保科技有限公司

危险废物处置项目环境影响报告书的批复

武汉创盛环保科技有限公司:

你公司报送的《武汉创盛环保科技有限公司危险废物处置项目环境影响报告书（报批本）》（以下简称《报告书》）及相关资料已收悉。经研究，现批复如下：

一、你公司拟投资300万元，在武汉市新洲区阳逻经济开发区现有厂区内实施危险废物处置项目（项目代码2019-420117-77-02-062637）。通过对原有危险废物处置项目实施技术改造，计划新增1套三效蒸发器、1套搪瓷釜蒸发器，并采取增加和优化生产班次等方式，在全厂危险废物处置总量保持不变的基础上，调整部分类别危险废物处置代码及规模。项目建成后，HW06、HW12、HW34类危险废物处置量分别增加6000吨/年、300吨/年、6000吨/年，HW17、HW22类危险废物处置量分别减少6000吨/年、6300吨/年，HW46、HW49类危险废物处置量保持不变（详见《报告书》，各类危险废物处置规模以危险废物经营许可证最终核定为准）。在全面落实《报告书》中提出的各项污染防治措施和风险防范措施的基础上，项目所产生的环境影响可以得到控制，从环境保护角度，同意你公司按照《报告书》中所列项目的建设内容、规模、地点和污染防治措施进行项目建设。

二、同意《报告书》采用的评价标准，该《报告书》可作为项目环保设计和环境管理的依据。

三、在实施建设项目时，你公司应重点做好以下环保工作：

（一）加强项目施工期间的环境教育与管理，文明施工，规范操作，合理安排作业时间，降低施工过程污水、扬尘、噪声等对周边环境的影响。

（二）按照“雨污分流”原则建设项目排水系统，加快实施厂区现有雨污管网改造。项目生产废水以及初期雨水经厂区现有综合污水处理站处理、生活污水经化粪池处理，达标后一并通过市政污水管网排入阳逻污水处理厂进一步处理。其中含镍废水预处理单元排放口应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1限值要求，厂区废水总排口应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求。加强厂区排水管理，严禁生产废水、废液混排进入雨水管网，定期开展雨水排口监测。规范建设污水总排口，按《报告书》要求完善污染物在线监测设备并与生态环境保护主管部门联网。

（三）严格落实各项废气污染防治措施。废有机溶剂、涂料废物贮存区域应采取密闭负压收集措施。废有机溶剂处理装置产生的不凝气经收集并采用活性炭吸附设施处理后通过排气筒高空排放；废液物化处理单元、综合污水处理站、储罐区、含铜废物处理单元产生的废气经收集并采用酸碱喷淋+除湿+活性炭吸附设施处理后通过排气筒高空排放；废桶清洗单元产生的废气经收集并采用除湿+活性炭吸附设施处理后通过排气筒高空排放；危废暂存间产生的废气经收集并采用水喷淋+除湿+活性炭吸附设施处理后通过排气筒高空排放。各排气筒应按规范要求设置采样孔和采样平台。外排废气中挥发性有机物参照执行《厦门市大气污染物综合排放标准》（DB35/323-2018）表2限值要求；丙酮、二氯甲烷参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1限值要求；恶臭类污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求；其他污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。

采取密闭、负压收集等有效措施做好生产经营、物料暂存、污水处理等环节有机废气收集处理；加强各类设备、储罐、管道、阀门的日常巡查和维护保养，避免跑冒滴漏现象发生，严格控制各类废气无组织排放。厂区非甲烷总烃浓度应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值要求。

（四）落实地下水和土壤污染防治措施，按照规范要求对厂区地面进行分区防渗处理，加强各类设施及管线日常巡查，避免对地下水、土壤环境产生不利影响；按《报告书》要求定期组织开展地下水、土壤环境质量的跟踪监测工作。

（五）优先选用低噪声设备，对噪声源合理布局并采取隔音、消声等有效降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关标准要求。

（六）项目应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实《报告书》提出的固体废物收集、暂存和处置措施，实行分类暂存，规范管理，及时处置。按照环保、安全有关规范要求完善现有危险废物暂存间，建立完善危险废物进出台帐，落实危险废物转移联单制度。项目产生的蒸馏残渣、涂料废物、废活性炭、含铜污泥等危险废物应定期交有资质的单位妥善处置；废包装材料、清洗后的破损桶等一般工业固体废物应进行综合利用。

四、加强环境风险防控，严格落实《报告书》提出的各项风险防范措施及消防安全要求，建设完善相应安全设施设备，规范各类危险化学品和危险废物暂存及运输管理，严防泄漏、火灾、爆炸事故发生。完善环境风险应急预案，并实现与相关部门突发环境事件应急预案的有效衔接。加强安全事故防范及应急管理，定期开展环境安全隐患排查，组织环境应急培训和演练，提升风险防控和事故应急处置能力，切实防范环境污染事件发生。

项目实施过程中应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施。项目竣工后，你公司应依法开展建设项目竣工环保验收，编制验收报告并依法向社会公开，经验收合格后项目方可正式投入运行。

项目建设及运营期间的环境监督检查工作由武汉市生态环境保护综合执法支队、武汉市生态环境局新洲区分局负责。

若本批复自生效之日起5年后项目方开工建设，其环境影响评价文件应报经我局重新审核；如项目性质、规模、地点和污染防治措施发生重大变动，应重新报批环境影响评价文件。

武汉市生态环境局

2020年11月18日

抄送：武汉市生态环境局新洲区分局，武汉市生态环境保护综合执法支队，

武汉市环境技术审查中心，武汉智汇元环保科技有限公司。

武汉市生态环境局办公室                    2020年11月18日印发